## 前文
前処理法について
放射性物質を含む土粒子等の懸濁物質を高濃度に含む試料を測定する場合
測定容器に入れそのまま測定を行うと、懸濁物質が沈降し、ジオメトリが変化し
正確な値が算出できないことが知られています。
そのため今回のクロスチェックにおいては、ゲル化法またはろ過法を用いて測定してください
また、それ以外の方法で測定した場合は、前処理方法の詳細を報告してください。
参考文献 | 高濃度懸濁物質を含む環境水中の放射性セシウム定量へのゲル化法の適用
北島枝織、畠山雅人、土屋貴史、保高徹生
| 分析化学 | Vol.62 No6 pp.513-519(2013)

## ゲル化
１．ゲル化剤を用いる方法
試料にゲル化剤を加え混合し、懸濁状態を維持したままで測定を行う
| 試薬： | ポリアクリル酸ナトリウム
キサンタンガム
その他種々ありますので使用条件を確認の上使用してください
|  | 試料 | 90mL程度量り取る
U-8容器
ポリアクリル酸ナトリウム（添加例：0.8ｇ/100ｍL)
ゲル化剤の種類や添加の最適条件は各事業所にて検討してください。
|  | 撹拌 | U-8容器内でガラス棒を用いて撹拌
2分
測定
撹拌後長時間放置すると懸濁物が沈降し始め測定値に影響が出る
ゲル化する試薬は、種々販売されている。
測定時間内に沈降が始まらない条件の濃度を確認して使用すること

## ろ過
2.ろ過法
| 試料 | 100ｍL程度量り取る
| ろ過 | GF/C 直径47mm |  | （吸引ろ過）
吸引後ろ紙は洗浄しない
| ろ液 |  | ろ紙
| U-8容器 |  | U-8容器 |  | ろ紙の反り返りの怖れがある場合、キムワイプなどで押さえを入れるとよい
| 測定 |  | 測定 |  | 充填高：1mm程度に設定、みかけ密度は正確には出せない（1g/cm3として設定）。複数枚のろ紙を使用する場合は各ろ紙の通水量はそろえる。
ろ液と残渣の測定値を合算して放射能濃度とする