## 別紙３ 記載要領
別紙 ３
記載要領
報告シートの記載においては、以下の点に留意して記載してください
前処理方法 | 前処理法により該当する様式に結果を記載してください
| ①ゲル化法 | 様式-1
| ②ろ過法 | 様式-2
| ③その他 | 様式-3
連絡先の記載
測定機関名
担当者の所属、氏名及びメールアドレス
電話、FAX
測定条件
型式 | P型、N型、その他の別を記載してください
型式がわからない場合は、不明としてください
測定日 | 測定を行った日及び開始時間を記載してください
測定時間 | 測定時間は適宜設定し、記載してください
測定容器等の関係で測定結果が検出下限値未満となる場合は、測定時間を延ばしてください
充填量 | 試料量(mL)
ゲル化法 | ゲル化剤を使用した場合は、ゲル化剤の品名及び添加量を記載してください
ろ過法 | ろ紙の種類及び枚数を記載してください
その他の方法 | その他の方法を用いる場合にはフロー図を記載してください
装置の効率校正 | 装置の効率校正を行う頻度、最近の校正日を記載してください
基準日における放射能 | 測定の基準日は、平成28年10月3日12時とします
報告値 | 小数点以下1位まで 四捨五入
測定結果
定量に用いたγ線 | Cs-134は、複数のエネルギー線を出しているので
測定に用いたγ線の(keV）を記載してください
報告期日 | 2016-10-31 | (月)
メールで下記へ報告してください
（一社）日本環境測定分析協会 放射能測定分析技術研究会事務局
E-mail：radiken2012@jemca.or.jp

## ゲル化法報告シート①
様式-1 ゲル化法記入用紙
《平成28年 第5回放射能クロスチェック 結果報告》
測定機関名
連絡先 | 担当者氏名：
所属：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
メール：
●測定条件
分析方法 | □ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
□その他：
測定機器（メーカー、型番）
測定装置の型式 | P型 N型 その他 不明
装置の校正（効率校正） | 校正頻度
最近の校正日
測定日
測定時間Live time（秒） | 試料1： | 試料2：
使用容器 | 1.U-8容器 2.その他（ ）
試料量（mL) | 試料1： | 試料2：
ゲル化剤名
ゲル化剤添加量(g) | 試料1： | 試料2：
備考
●測定結果（ゲルマニウム半導体検出器）
Cs-134
試料名 | 試料1 | 試料2
定量に用いたγ線（keV）
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
Cs-137
試料名 | 試料1 | 試料2
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
●測定結果（NaIシンチレーションスペクトロメータ－）
Cs-134+Cs-137
試料名 | 試料1 | 試料2
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
基準日は 平成28年10月3日12時としてください |  | 受付番号
事務局記入

## ろ過法報告シート②
様式-2 ろ過法記入用紙
《平成28年 第5回放射能クロスチェック 結果報告》
測定機関名
連絡先 | 担当者氏名：
所属：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
メール：
●測定条件
分析方法 | □ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
□その他：
測定機器（メーカー、型番）
測定装置の型式 | P型 N型 その他 不明
装置の校正（効率校正） | 校正頻度
最近の校正日
測定日
測定時間Live time（秒） | 試料1 |  | 試料2：
| 残渣： | ろ液： | 残渣： | ろ液：
使用容器 | 1.U-8容器 2.その他（ ）
試料量（mL) | 試料1： |  | 試料2：
ろ紙の種類
ろ紙の使用枚数 | 試料1： |  | 試料2：
備考
●測定結果（ゲルマニウム半導体検出器）
Cs-134
試料名 | 試料1 |  | 試料2 |  | 試料1 残渣+ろ液 | 試料2 残渣+ろ液
| 残渣(ろ紙） | ろ液 | 残渣(ろ紙） | ろ液
定量に用いたγ線（keV） |  |  |  |  | 0 | 0
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
Cs-137
試料名 | 試料1 |  | 試料2 |  | 試料1 残渣+ろ液 | 試料2 残渣+ろ液
| 残渣(ろ紙） | ろ液 | 残渣(ろ紙） | ろ液
基準日における放射能（Bq/L) |  |  |  |  | 0 | 0
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
●測定結果（NaIシンチレーションスペクトロメータ－）
Cs-134+Cs-137
試料名 | 試料1 |  | 試料2 |  | 試料1 残渣+ろ液 | 試料2 残渣+ろ液
| 残渣(ろ紙） | ろ液 | 残渣(ろ紙） | ろ液
基準日における放射能（Bq/L) |  |  |  |  | 0 | 0
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
基準日は 平成28年10月3日12時としてください |  |  |  | 受付番号
事務局記入

## その他の方法報告シート③
様式-3 その他の方法記入用紙
《平成28年 第5回放射能クロスチェック 結果報告》 |  |  | 操作フロー図
測定機関名 |  |  | 別紙でもかまいませんので採用したフロー図を示してください
連絡先 | 担当者氏名：
所属：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
メール：
●測定条件
分析方法 | □ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
□その他：
測定機器（メーカー、型番）
測定装置の型式 | P型 N型 その他 不明
装置の校正（効率校正） | 校正頻度
最近の校正日
測定日
測定時間Live time（秒） | 試料1： | 試料2：
使用容器 | 1.U-8容器 2.その他（ ）
充填量（mL) | 試料1： | 試料2：
備考
●測定結果（ゲルマニウム半導体検出器）
Cs-134
試料名 | 試料1 | 試料2
定量に用いたγ線（keV）
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
Cs-137
試料名 | 試料1 | 試料2
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
●測定結果（NaIシンチレーションスペクトロメータ－）
Cs-134+Cs-137
試料名 | 試料1 | 試料2
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
基準日は 平成28年10月3日12時としてください |  | 受付番号
事務局記入