## 分析結果
第４回 低濃度廃棄物分析クロスチェック報告シート
機関名
所属
職名
氏名
電話番号
E-Mail
| 分析方法 | 「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第３版）」 第2章6. 金属くず（表面抽出試験）
| 試料名 | ① |  |  |  | ②
| 試料の採取 | - |  |  |  | - |  | 裁断せず、全量を使用してください.
| 抽出方法 | [7 empty] | 超音波orその他
| 抽出に用いた溶媒 |  | 他の場合： |  |  |  | 他の場合： |  | 併用した場合はすべて記載をお願いします．
| 溶媒量 |  | mL/回 |  |  |  | mL/回 |  | ※マニュアルでは試料の10倍容
| 回数 |  | 回 |  |  |  | 回 |  | ※マニュアルでは2回
| 超音波時間 |  | 分 |  |  |  | 分 |  | ※マニュアルでは10～15分
| 前処理および測定 |  | 他の場合： |  |  |  | 他の場合： |  | ←「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第３版）」 第3章で採用した分析方法を入力してください．
| 精製要否 | [7 empty] | 要・否
| 分取比 |  | 分の１ |  |  |  | 分の１ |  | 粗抽出液の何分の一を前処理に用いたか記載して下さい．
| 最終液量 |  | μL |  |  |  | μL |  | 測定装置にセットする測定液の量
| (注入量) |  | μL |  |  |  | μL |  | 測定装置に注入する液量
付着物量の測定はせず、試料量を「1000mg」として計算してください.
| 分析結果 |  | mg/kg |  |  |  | mg/kg |  | 有効数字３桁以上の数値を入力してください．
| 定量下限 |  | mg/kg |  |  |  | mg/kg |  | 分析結果が定量下限値未満であった場合でも、検出できた数値と定量下限を入力してください．
※マニュアルでは定量下限は 50 mg/kgを目標とするとされますが、試料濃度が高く希釈が必要な場合など、この限りではありません。
| コメント | [7 empty] | 分析に当たって注意した点，気が付いた点等ご自由に記入してください．
↓分析方法の規定により，回収率が算出されている場合は入力してください．
| 試料名 | ① |  |  | 試料名 | ②
| クリーンアップスパイク |  | 回収率 |  | クリーンアップスパイク |  | 回収率
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
※複数の方法で分析を行った場合は，このシートをコピーして，分析結果を別々のシートに入力してください．
※シート上のセルの挿入や削除など，フォーマットの変更は行わないようにしてください．
（クリーンアップスパイクの種類が多い場合のみ，セルを挿入して入力していただいて結構です）
※詳細なデータの提出は必要ありませんが，後日提出していただくことがありますので，すぐに提出できるように準備しておくようお願いいたします．
※報告期限は11月8日(金） です．遅れないように提出してください．
※入力間違い等が大変多くなっています．提出前に今一度ご確認ください．