## 分析結果
第５回 低濃度廃棄物分析クロスチェック報告シート
| 整理番号 | 11P- | [7 empty] | ←資料送付状に記載の貴社整理番号 11P-***-*1*
機関名
所属
職名
氏名
電話番号
E-Mail
| 分析方法 | 「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第４版）」 第2章5. 金属くず（表面拭き取り試験）
| 試料名 | ① |  |  |  | ②
| 試料の採取 | - |  |  |  | - |  | 試料（容器）の内面をすべて拭き取ってください。（蓋の内側も含みます。）
※マニュアルでは、2ヵ所以上から合計 100 cm2以上とありますが、1缶の内壁を 1サンプルとして対応ください。
| 抽出方法 | [7 empty] | 超音波orその他
| 抽出に用いた溶媒 |  | 他の場合： |  |  |  | 他の場合： |  | 併用した場合はすべて記載をお願いします。
| 溶媒量 |  | mL/回 |  |  |  | mL/回 |  | ※マニュアルでは脱脂綿等の容積の 10倍程度
| 回数 |  | 回 |  |  |  | 回 |  | ※マニュアルでは 2回
| 超音波時間 |  | 分 |  |  |  | 分 |  | ※マニュアルでは 10～15 分
| 前処理および測定 |  | 他の場合： |  |  |  | 他の場合： |  | ←「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第４版）」 に定める簡易定量法または平成4年厚生省告示192号別表第二(HRMS)
| 精製要否 | [7 empty] | 要・否
| 分取比 |  | 分の１ |  |  |  | 分の１ |  | 粗抽出液の何分の一を前処理に用いたか記載して下さい。
| 最終液量 |  | μL |  |  |  | μL |  | 測定装置にセットする測定液の量
| (注入量) |  | μL |  |  |  | μL |  | 測定装置に注入する液量
実際には異なりますが、拭き取り面積を「100cm2」として計算してください。
| 分析結果 |  | mg/100cm2 |  |  |  | mg/100cm2 |  | 有効数字３桁以上の数値を入力してください。
| 定量下限 |  | mg/100cm2 |  |  |  | mg/100cm2 |  | 分析結果が定量下限値未満であった場合でも、検出できた数値と定量下限を入力してください。
※マニュアルでは定量下限は 0.01 mg/ 100cm2 とされますが、試料濃度が高く希釈が必要な場合など、この限りではありません。
| コメント | [7 empty] | 分析に当たって注意した点、気が付いた点等 ご自由に記入してください。
↓分析方法の規定により、回収率が算出されている場合は入力してください。
| 試料名 | ① |  |  | 試料名 | ②
| クリーンアップスパイク |  | 回収率 |  | クリーンアップスパイク |  | 回収率
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
|  |  |  | % |  |  |  | %
※複数の方法で分析を行った場合は，このシートをコピーして，分析結果を別々のシートに入力してください．
※シート上のセルの挿入や削除など，フォーマットの変更は行わないようにしてください．
（クリーンアップスパイクの種類が多い場合のみ，セルを挿入して入力していただいて結構です）
※詳細なデータの提出は必要ありませんが，後日提出していただくことがありますので，すぐに提出できるように準備しておくようお願いいたします．
※報告期限は11月13日(金） です．遅れないように提出してください．
※入力間違い等が大変多くなっています．提出前に今一度ご確認ください．
※ファイル名：uta2020-pcb_W5_repの部分は変えずに、後に整理番号-貴機関名を付して保存してください。（例 uta2020-pcb_W5rep-11P-***-*1*-日環協UTA研.xlsx ）
11P-3桁-1が中間の3桁
※報告書送信の注意事項
報告書送信メール件名、報告書ファイル名の機関名には、株式会社等の商号を除いてください。
メール送信先 gokubiken76＠jemca.or.jp
送信メール件名 【2020年度PCBクロス報告】－整理番号－機関名
報告書ファイル名 uta2020-pcb-W5_rep-整理番号-機関名