## 別紙３ 記載要領
別紙 ３
記載要領
報告シートの記載においては、以下の点に留意して記載してください
連絡先の記載
測定機関名
担当者の所属、氏名及びメールアドレス
電話、FAX
測定条件
分析方法 | その他を選んだ場合、測定方法（出典）を記載してください
型式 | P型、N型、その他の別を記載してください
型式がわからない場合は、不明としてください
測定日 | 測定を行った日及び開始時間を記載してください
測定時間 | 測定時間は適宜設定し、記載してください
充填量 | 試料量(L)
装置の効率校正 | 装置の効率校正を行う頻度、最近の校正日を記載してください
基準日における放射能 | 測定の基準日は、2022年10月1日12時とします
報告値 | 有効数字3桁 小数点以下1位まで 四捨五入
報告結果はBq/Lとしてください。
測定結果
定量に用いたγ線 | Cs-134は、複数のエネルギー線を出しているので
測定に用いたγ線の(keV）を記載してください
所定様式（報告シート）に記載うえメール添付にて報告してください
特記事項
zスコアの評価は Cs137 について行います。
Cs134については参考値として、検出データのzスコア等を算出します
報告期日 | 2022-10-21
報告シート送付先 | （一社）日本環境測定分析協会 放射能測定分析技術研究会事務局
radiken2012@jemca.or.jp

## 報告シート
《2022年 第11回放射能クロスチェック 結果報告》
測定機関名 |  |  |  | ← 機関名は忘れすにご記入ください
連絡先 | 担当者氏名：
所属：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
メール：
●測定条件
分析方法（選択） | リストから選択してください→ |  |  |  | プルダウン選択肢：ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー,その他
「その他」を選択した場合ご記入ください
測定機器（メーカー、型番）
測定装置の型式 | リストから選択してください→ |  |  |  | プルダウン選択肢：P型,N型,その他,不明
装置の校正（効率校正） | 校正頻度
最近の校正日
測定日
測定時間Live time（秒） | 試料1： |  | 試料2：
使用容器（リストから選択） → |  | 左のプルダウン選択で「その他」(マリネリ、U8以外) を選択した場合、本欄にご記入願います |  |  | プルダウン選択肢：1.マリネリ容器使用 ,2.Ｕ８容器 ,3.その他
充填量（L) | 試料1： |  | 試料2：
備考
●測定結果（ゲルマニウム半導体検出器によるもの）
Cs-134
試料名 | 試料1 |  | 試料2
定量に用いたγ線（keV）
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
Cs-137
試料名 | 試料1 |  | 試料2
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
●測定結果（NaIシンチレーションスペクトロメータ－によるもの）
Cs-134+Cs-137
試料名 | 試料1 |  | 試料2
基準日における放射能（Bq/L)
±計数誤差（Bq/L)
検出下限値(Bq/L)
BG補正の有無
基準日は 2022年10月1日12時としてください。
※行や列の追加・削除は行わないでください
※エクセル形式のままメールに添付し報告してください（PDF等に変換しないでください）
※プルダウン（リスト）から選択する項目があります