## 分析結果 (第4回）
第4回 水質中PFASクロスチェック 報告シート
| 機関名 | [5 empty] | ※本報告書はExcel形式のまま、E-mail添付でお送りください（PDF等の形式に変換しないようお願い致します）。
| 所属 | [5 empty] | ※ファイル名「pfas2025_rep-」の部分は変更せず、その後に受付番号-機関名を付してください。
| 職名 | [5 empty] | 送信先； | gokubiken76@jemca.or.jp | メール件名：[PFAS報告-機関名]としてください
| 氏名 | [5 empty] | ※シート上のセルの挿入や削除など，フォーマットの変更は行わないようにしてください．
| 電話番号 | [5 empty] | ※詳細なデータの提出は必要ありませんが，後日提出していただくことがありますので，その時はよろしくお願いいたします．
| E-Mail | [5 empty] | ※報告期限は2025年11月 7日（金）です．遅れないように提出してください．
※入力間違い等が大変多くなっています．提出前に今一度ご確認ください．
| 分析方法 | [7 empty] | ←選択
| 試料名 | ①水質-1 |  | 試料名 | ②水質-2 |  |  | 標準品の製品名
PFOA
| 試料量 |  | mL | 試料量 |  | mL |  | PFOS
PFHxS
| 固相カラム |  |  | 固相カラム |  |  |  | 13C-PFOA
| 溶出溶媒 |  |  | 溶出溶媒 |  |  |  | 13C-PFOS
| 溶媒量 |  | mL | 溶媒量 |  | mL |  | 13C-PFHxS
| 最終液量 |  | mL | 最終液量 |  | mL
| 最終液溶媒 |  |  | 最終液溶媒 |  |  |  | 検量線
| 注入量 |  | μL | 注入量 |  | μL |  | PFOA最低濃度 |  | ng/mL
| 濃縮倍率 |  | 倍 | 濃縮倍率 |  | 倍 |  | PFOA最高濃度 |  | ng/mL
| その他 |  |  | その他 |  |  |  | PFOS最低濃度 |  | ng/mL
| ※分析対象（直鎖、分岐鎖等）毎に濃縮倍率等が異なる場合は、その他またはコメントに情報を入力してください。 | [6 empty] | PFOS最高濃度 |  | ng/mL
[8 empty] | PFHxS最低濃度 |  | ng/mL
[8 empty] | PFHxS最高濃度 |  | ng/mL
| 定量イオン(Q3) |  |  | 定量イオン(Q3)
| PFOA |  | ←選択 | PFOA |  | ←選択
| PFOS |  | ←選択 | PFOS |  | ←選択 |  | 測定装置
| PFHxS |  | ←選択 | PFHxS |  | ←選択 |  | LC（メーカー）
| その他 |  |  | その他 |  |  |  | LC（型式）
| ※LC/MS（シングルMS)での分析時は、モニターイオンを選択してください。 | [6 empty] | MS（メーカー）
| ※リストからその他を選択時は、その他またはコメントに情報を入力してください。 | [6 empty] | MS（型式）
LCカラム
| 分析結果 |  |  | 分析結果 |  |  |  | カラム名
| PFOA（直鎖） |  | ng/L | PFOA（直鎖） |  | ng/L |  | 長さ |  | mm
| PFOA（分岐鎖） |  | ng/L | PFOA（分岐鎖） |  | ng/L |  | 内径 |  | mm
| PFOS（直鎖） |  | ng/L | PFOS（直鎖） |  | ng/L |  | 粒子径 |  | µm
| PFOS（分岐鎖） |  | ng/L | PFOS（分岐鎖） |  | ng/L
| PFHxS（直鎖） |  | ng/L | PFHxS（直鎖） |  | ng/L |  | コメント
| 参考 |  |  | 参考
| 定量イオン(Q3) |  |  | 定量イオン(Q3)
| PFOA |  | ←選択 | PFOA |  | ←選択
| PFOA（直鎖） |  | ng/L | PFOA（直鎖） |  | ng/L
| PFOA（分岐鎖） |  | ng/L | PFOA（分岐鎖） |  | ng/L
※報告値は、有効数字4桁目を四捨五入して有効数字3桁で入力してください。
※PFOAの分析結果につきましては、可能であれば413>369および413>169の両方の入力を「参考」にお願いします。
※PFOA分岐鎖では参考で提出されたデータを含んで解析を行い、zスコアは参考扱いとする予定です。
| 定量下限値 |  |  | 定量下限値
| PFOA（直鎖） |  | ng/L | PFOA（直鎖） |  | ng/L
| PFOA（分岐鎖） |  | ng/L | PFOA（分岐鎖） |  | ng/L
| PFOS（直鎖） |  | ng/L | PFOS（直鎖） |  | ng/L
| PFOS（分岐鎖） |  | ng/L | PFOS（分岐鎖） |  | ng/L
| PFHxS（直鎖） |  | ng/L | PFHxS（直鎖） |  | ng/L
※定量下限値は、可能な範囲で低めの設定をお願いいたします。（例．環境省通知法：0.3ng/L）