## 分析結果 (第5回）
第5回 水質中PFASクロスチェック 報告シート |  |  |  |  | ▶本報告書はExcel形式のまま、E-mail添付でお送りください（PDF等の別形式に変換しないようお願い致します）。
| 機関名 |  |  |  | ▶ファイル名「pfas2026_rep-」の部分は変更せず、その後に受付番号-機関名を付してください。
| 所属 |  |  |  | 送信先； | gokubiken76@jemca.or.jp
| 職名 |  |  |  | ▶メール件名：[PFAS報告-機関名]としてください
| 氏名 |  |  |  | ▶シート上のセルの挿入や削除など，フォーマットの変更は行わないようにしてください．
| 電話番号 |  |  |  | ▶詳細なデータの提出は必要ありませんが，後日提出していただくことがあります。
| E-Mail |  |  |  | ▶報告期限は2026年11月 6日（金）です．遅れないように提出してください。
▶入力間違い等が大変多くなっています．提出前に今一度ご確認ください。
※灰色のセルは選択肢からお選びください。
分析方法
| ①水質-1 |  | ②水質-2 |  |  | 標準品の製品名
| 試料No. |  | 試料No. |  |  | PFOA
| 試料量 | mL | 試料量 | mL |  | PFOS
PFHxS
| 固相カラム |  | 固相カラム |  |  | 13C-PFOA
| 溶出溶媒 |  | 溶出溶媒 |  |  | 13C-PFOS
| 溶媒量 | mL | 溶媒量 | mL |  | 13C-PFHxS
| 最終液量 | mL | 最終液量 | mL
| 最終液溶媒 |  | 最終液溶媒 |  |  | 検量線
| 注入量 | μL | 注入量 | μL |  | PFOA最低濃度 | ng/mL
| 濃縮倍率 | 倍 | 濃縮倍率 | 倍 |  | PFOA最高濃度 | ng/mL
| その他 |  | その他 |  |  | PFOS最低濃度 | ng/mL
| ※分析対象（直鎖、分岐鎖等）毎に濃縮倍率等が異なる場合は、その他またはコメントに情報を入力してください。 |  |  |  |  | PFOS最高濃度 | ng/mL
[6 empty] | PFHxS最低濃度 | ng/mL
[6 empty] | PFHxS最高濃度 | ng/mL
| 定量イオン(Q3) |  | 定量イオン(Q3)
| PFOA |  | PFOA
| PFOS |  | PFOS |  |  | 測定装置
| PFHxS |  | PFHxS |  |  | LC（メーカー）
| その他 |  | その他 |  |  | LC（型式）
| ※LC/MS（シングルMS)での分析時は、モニターイオンを選択してください。 |  |  |  |  | MS（メーカー）
| ※リストからその他を選択時は、その他またはコメントに情報を入力してください。 |  |  |  |  | MS（型式）
LCカラム
| 分析結果 |  | 分析結果 |  |  | カラム名
| PFOA（直鎖） | ng/L | PFOA（直鎖） | ng/L |  | 長さ | mm
| PFOA（分岐鎖） | ng/L | PFOA（分岐鎖） | ng/L |  | 内径 | mm
| PFOS（直鎖） | ng/L | PFOS（直鎖） | ng/L |  | 粒子径 | µm
| PFOS（分岐鎖） | ng/L | PFOS（分岐鎖） | ng/L
| PFHxS（直鎖） | ng/L | PFHxS（直鎖） | ng/L |  | コメント
| 参考 |  | 参考
| 定量イオン(Q3) |  | 定量イオン(Q3)
| PFOA |  | PFOA
| PFOA（直鎖） | ng/L | PFOA（直鎖） | ng/L
| PFOA（分岐鎖） | ng/L | PFOA（分岐鎖） | ng/L
※報告値は、有効数字4桁目を四捨五入して有効数字3桁で入力してください。
※PFOAの分析結果につきましては、可能であれば413>369および413>169の両方の入力を「参考」にお願いします。
※PFOA分岐鎖では参考で提出されたデータを含んで解析を行い、zスコアは参考扱いとする予定です。
| 定量下限値 |  | 定量下限値
| PFOA（直鎖） | ng/L | PFOA（直鎖） | ng/L
| PFOA（分岐鎖） | ng/L | PFOA（分岐鎖） | ng/L
| PFOS（直鎖） | ng/L | PFOS（直鎖） | ng/L
| PFOS（分岐鎖） | ng/L | PFOS（分岐鎖） | ng/L
| PFHxS（直鎖） | ng/L | PFHxS（直鎖） | ng/L
※定量下限値は、可能な範囲で低めの設定をお願いいたします。（例．環境省通知法：0.3ng/L）
Note on C10: 選択肢からお選びください。
Note on J14: 選択肢からお選びください。
Note on J15: 選択肢からお選びください。
Note on J16: 選択肢からお選びください。
Note on C17: 選択肢からお選びください。
Note on F17: 選択肢からお選びください。
Note on J17: 選択肢からお選びください。
Note on C18: 選択肢からお選びください。
Note on F18: 選択肢からお選びください。
Note on J18: 選択肢からお選びください。
Note on J19: 選択肢からお選びください。
Note on C21: 選択肢からお選びください。
Note on F21: 選択肢からお選びください。
Note on C29: 選択肢からお選びください。
Note on F29: 選択肢からお選びください。
Note on C30: 選択肢からお選びください。
Note on F30: 選択肢からお選びください。
Note on C31: 選択肢からお選びください。
Note on F31: 選択肢からお選びください。
Note on J31: 選択肢からお選びください。
Note on J32: 選択肢からお選びください。
Note on J33: 選択肢からお選びください。
Note on J34: 選択肢からお選びください。
Note on C46: 選択肢からお選びください。
Note on F46: 選択肢からお選びください。

## 選択肢 (hidden)
分析方法 | PFOA | PFOS | PFHｘS | 固相カラム | 溶出溶媒 | 最終液溶媒 | 標準品の製品名 | 測定装置
『水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について』付表 1 に示す方法 | 169 | 80 | 80 | WAX | NH3/メタノール | NH3/メタノール | 富士和光 | 島津
水質管理目標設定項目の検査方法（平成 15 年 10 月 10 日付健水発 1010001 号）厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 | 369 | 99 | 99 | WAX/GCB | メタノール | メタノール | ウエリントン | Agilent
JIS K 0450-70-10 工業用水・工場排水中のペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸試験方法 | 413 | 499 | 399 | MA-2 | 無 | メタノール/水 | CIL | SCIEX
その他 | その他 | その他 | その他 | HLB | その他 | 無 | 関東化学 | Waters
|  |  |  | PLS-3 |  | その他 | その他 | Thermo
|  |  |  | RP-1 |  |  |  | その他
C Agri
無
その他