## 別紙３_記載要領
別紙 ３
記載要領
報告シートの記載においては、以下の点に留意して記載してください
連絡先の記載
測定機関名
担当者の所属、氏名、メールアドレス及び電話番号
測定条件
分析方法 | その他を選んだ場合、測定方法（出典）を記載してください
型式 | P型、N型、その他の別を記載してください
型式がわからない場合は、不明としてください
測定日 | 測定を行った日及び開始時間を記載してください
測定時間 | 測定時間は適宜設定し、記載してください
充填量 | 試料量(kg)
装置の効率校正 | 装置の効率校正を行う頻度、最近の校正日を記載してください
基準日における放射能 | 測定の基準日は、2026年9月1日12時とします
報告値 | 有効数字3桁 小数点以下1位まで 四捨五入
報告結果はBq/kg（含水率補正不要）としてください
測定結果
定量に用いたγ線 | 測定に用いたγ線の(keV）を記載してください
所定様式（報告シート）に記載のうえメール添付にて報告してください
特記事項
zスコアの評価は 137Cs について行います
NaI シンチレーションスペクトロメータについては、134Cs+137Csの
の合計値についてzスコアを算出します
報告期日 | 2026-09-25
報告シート送付先 | （一社）日本環境測定分析協会 放射能測定分析技術研究会事務局
radiken2012@jemca.or.jp
※HPに掲示の報告書様式（rep_RADI2026CC.xlsx）について、
報告の際はエクセル形式のまま、ファイル名前半は変えずに、
「-受付番号-機関名（略称可）」を付記して保存してください
（ ファイル名の例 ： rep_RADI2026CC-199-(株)RADI研.xlsx ）
・"受付番号"は申込時の申込完了メール、及び、試料送付時の送付状に記載されています

## 報告シート
《2026年度実施 第15回放射能クロスチェック 結果報告》
測定機関名 |  |  |  | ← 機関名 を忘れすにご記入ください
連絡先 | 担当者氏名：
所属：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
メール：
●測定条件
分析方法（選択） | リストから選択してください→ |  |  |  | プルダウン選択肢：ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー,その他
「その他」を選択した場合ご記入ください
測定機器（メーカー、型番）
測定装置の型式 | リストから選択してください→ |  |  |  | プルダウン選択肢：P型,N型,その他,不明
装置の校正（効率校正） | 校正頻度
最近の校正日
測定日
測定時間Live time（秒） | 試料1： |  | 試料2：
使用容器（リストから選択） → |  | 左のプルダウン選択で「その他」(マリネリ、U8以外) を選択した場合、本欄にご記入願います |  |  | プルダウン選択肢：1.マリネリ容器使用 ,2.Ｕ８容器 ,3.その他
充填量（kg)含水率補正不要 | 試料1： |  | 試料2：
備考
●測定結果（ゲルマニウム半導体検出器によるもの）
137Cs
試料名 | 試料1 |  | 試料2
定量に用いたγ線（keV）
基準日における放射能（Bq/kg)
±計数誤差（Bq/kg)
検出下限値(Bq/kg)
BG補正の有無
●測定結果（NaIシンチレーションスペクトロメータ－によるもの）
134Cs+137Cs
試料名 | 試料1 |  | 試料2
基準日における放射能（Bq/kg)
±計数誤差（Bq/kg)
検出下限値(Bq/kg)
BG補正の有無
基準日は 2026年9月1日12時としてください。
※行や列の追加・削除は行わないでください
※エクセル形式のままメールに添付し報告してください（PDF等に変換しないでください）
※プルダウン（リスト）から選択する項目があります